山东药玻海外建厂项目设计招标文件

第一部分 投标邀请书

山东省药用玻璃股份有限公司现邀请合格的投标商就山东药玻海外建厂项目设计进行密封投标。标书编号SDYB2026-04-24/049，具体内容如下：

一、项目名称:马来西亚SPG高档药用玻璃瓶项目

二、项目地点:马来西亚雪兰莪州GRIP工业园

三、项目性质：

工业生产厂房（含生产车间、原料/成品仓库、辅助用房、办公配套等）

四、项目规模：总用地面积约15.62英亩（63214平方米），总建筑面积约36000㎡，结构形式为混合结构与钢结构；设计产能及生产工艺类型：[简述生产品类、核心工艺流程、产能规模]，CNC受限厂房、配套建设给排水、电气、消防、环保、暖通、厂区管网、网络、监控等附属工程。

五、项目定位：符合马来西亚当地工业建设、环保、消防、安全规范标准，工艺设计布局、设备配置安装（天然气、压力容器符合ASME标准）、物流流转顺畅，后期扩展留有空间，完成全流程合规报批与设计交付。

六、招标范围

本次招标涵盖工厂工艺设计+土建设计全阶段设计及技术配合服务，具体范围如下：

（一）工艺设计范围

1. 依据生产产能、工艺流程、设备参数，完成生产车间工艺布局规划、设备点位排布、物流动线设计、作业分区规划、工艺管线走向设计。

2. 编制工艺设计说明、工艺设备清单、工艺系统方案，配合设备进场、安装、调试的工艺技术对接。

3. 工艺动线优化、生产安全防护设计、工艺能耗及环保节点设计，满足马来西亚生产合规与职业安全要求。

（二）土建设计范围

1. 方案设计：厂区总平面规划、建筑单体方案、结构方案、竖向设计、总图布局，出具方案设计文件。

2. 初步设计：完成建筑、结构、给排水、电气、消防、暖通、环保、厂区道路管网、CNC受限厂房等专业初步设计，编制初步设计文件及设计概算。

3. 施工图设计：出具全套施工图纸（含土建、结构、工艺基础、水电、消防、环保、防雷、厂区附属工程及CNC受限厂房等），图纸满足马来西亚当地报建、审图、施工、验收全流程要求。

4. 专项设计：含厂房设备基础、重载地面、防腐防潮、通风排烟、环保处理设施、消防系统、职业安全防护、CNC受限厂房等专项设计内容。

（三）全过程配套服务

1. 配合完成马来西亚当地项目报批：包括规划报批、消防（BOMBA）报审、环保（DOE/EIA）报批、地方议会审批、建设许可等全部官方审批手续，提供全套合规报批图纸及文件。

2. 设计交底、现场技术指导、施工配合、设计变更、竣工验收等全周期技术服务。

3. 负责全套设计成果的英文版译制，对接马来西亚当地注册专业人士，完成图纸签字、认证及合规签章，确保设计文件具备法定报批效力。

4. 配合业主完成造价控制、图纸优化、合规核查等相关工作。

七、投标人资格要求

1. 主体资格：投标人资质有建筑设计乙级资质以上，且满足结构跨度、高度对资质的要求。

2. 业绩要求：评标优先考虑近5年内有马来西亚境内同类工业厂房/海外工业项目工艺+土建设计业绩，需提供项目合同、设计成果、报批证明等有效佐证材料，具备完整海外项目设计及报批落地经验。

3. 团队要求：项目核心团队（设计负责人、工艺工程师、结构工程师、机电工程师）须具备工业厂房设计经验，熟悉马来西亚工程规范、报批流程、当地建设标准；主要人员需全程驻场/远程及时响应，不得随意更换。

4. 信誉要求：投标人未被列入失信名单、无重大设计质量事故、无违法违规执业记录，财务状况良好，具备履行本项目的资金与技术保障能力。

5. 其他要求：本项目接受符合要求的联合体投标，禁止分包、转包全部或部分设计工作；投标人须完全熟悉马来西亚工程建设相关法律法规及审批流程。

八、设计标准及合规要求

1. 设计必须严格执行马来西亚现行规范标准：包括但不限于UBBL 1984（统一建筑附例）、MS马来西亚标准、JKR（公共工程局）技术规范、BOMBA消防规范、DOE环保规范、职业安全健康（DOSH）相关要求；同时满足业主生产工艺、安全生产、运营管理需求；

2. 结构设计优先采用英标及马来西亚当地结构规范，充分考虑马来西亚当地气候、地质、台风、降雨等自然条件，做好防水、防潮、防雷、通风设计；

3. 环保设计需符合马来西亚《1974年环境质量法令》，按要求完成EIA环评相关设计支撑，满足废水、废气、噪音、固废处理合规要求；

4. 设计文件需采用国际通用计量单位，图纸格式、签章、说明符合马来西亚官方报批要求，全套图纸需经马来西亚注册专业工程师签字认证，具备法定效力；

5. 设计遵循安全、实用、经济、合规原则，优化工艺布局与结构方案，控制建设成本，满足施工便捷性与投产时效性。

九、设计成果及周期要求

（一）设计周期

总设计周期：自合同签订之日起____日历天，分阶段交付：

1. 方案设计阶段：____日历天，完成方案设计并通过业主及初步合规审核

2. 初步设计阶段：____日历天，完成初步设计及概算编制

3. 施工图设计阶段：____日历天，完成全套施工图设计并通过审图、具备报批条件

4. 报批配合及后期服务：贯穿项目全周期，直至项目竣工验收完成。

（二）设计成果交付

1. 方案设计文件、初步设计文件、全套施工图设计文件（纸质版8套，电子版CAD+PDF格式各1套）；

2. 设计概算书、结构计算书、消防专项设计报告、环保设计说明、工艺设计说明书

3. 报批专用全套签章文件、注册工程师资质证明、合规认证文件

4. 设计交底资料、设计变更文件、竣工验收技术资料。

十、投标文件编制要求

投标人需按以下内容编制投标文件，密封提交，文件真实有效，加盖公司公章及法人签字：

1. 投标函及投标报价表（报价为固定总价，包含设计费、报批配合费、签章费、现场服务费、差旅费等全部相关费用）

2. 投标人营业执照、联合体协议（如有）

3. 项目设计团队人员简历、马来西亚注册执业证书、职称证书、业绩证明；

4. 近5年同类马来西亚工业厂房设计业绩证明材料；

5. 项目设计方案（含工艺设计思路、土建设计方案、合规报批方案、进度计划、服务承诺）；

6. 设计质量保障、合规报批保障、后期服务承诺、保密承诺；

7. 投标人认为需补充的其他资质、业绩、技术文件。

十一、投标及开标安排

1.投标报名：确认参加投标后请填写投标报名表发送到邮箱1161965806@qq.com。报名截止时间为开标前2天。如报名单位不足4家将通知委托代理人开标延后时间。

| 公司名称 | 委托代理人 | 联系电话 | 参与投标项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司介绍及资料费回款回单 |  |  |  |

2.投标方必须购买本招标文件每份100元，由投标方在报名前汇入招标方账号（山东省药用玻璃股份有限公司1603008109022101362工行沂源县支行，并备注为投标资料费），不论是否中标，此费用不予退还。

3.现场勘查：投标人自行前往马来西亚项目现场勘查，费用自理，充分了解场地、地质、周边环境及当地政策；

4.开标时间、地点：2026年4月24日10:00（北京时间）山东省药用玻璃股份有限公司总厂办公楼三楼会议室。

5.投标文件递交：邮寄标书或现场递交。现场一轮报价公示后留20分钟左右交流时间。交流结束后现场递交二轮报价。邮寄标书不参与二轮报价。邮寄标书签收截止时间为2026年4月23日17:00

邮寄标书收件人：山东省淄博市沂源县药玻路1号  山东药玻法审处 王共昌收18560875005

6.为了规避投标风险，严肃投标流程。投标单位需向招标方提交10000元作为投标保证金。投标方在开标前2天汇入招标方账号（山东省药用玻璃股份有限公司1603008109022101362工行沂源县支行，并备注为投标保证金。保证金与资料费需分别转账）。定标后，未中标的退还保证金，不计利息；中标后撤标的、不及时签订合同的、未按招标文件签订合同的，均视为违约，没收投标保证金。

十二、其他约定

1. 中标人需全程负责设计文件合规签章、报批对接，确保图纸顺利通过马来西亚官方审批，因设计不合规导致的报批延误、整改费用由中标人承担；

2. 中标人需严格遵守马来西亚当地法律法规，保守业主商业及技术秘密；

3. 中标人需在中标通知书发出后15日内，与招标人签订正式设计服务合同；

4. 招标人有权根据项目实际情况，调整设计范围及进度安排，投标人需予以配合；

5. 本招标要求最终解释权归招标人所有，未尽事宜另行协商。

十三、联系方式

地址：山东省淄博市沂源县城药玻路1号。

邮编：256100

电话：0533-3259015

传真：0533-3243376

商务联系人：王共昌  18560875005

技术联系人：赵亮  18866633785

山东省药用玻璃股份有限公司

2026年4月15日

第二部分 授权委托书

兹授权          全权代表                          （单位名称）参加山东省药用玻璃股份有限公司                 招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。授权期限：        年   月   日   至   年   月   日

法定代表人（签字）：                         单位名称（公章）：

年   月   日